## Лист1
№ ПИ | Тип СИ в реестре ФИФ ОЕИ | Модификация СИ | Заводской № | Владелец СИ | Дата поверки | Действительна до | Документ на методику поверки | Тип поверки | "Пригодно/Непригодно" | Причина непригодности | ФИО поверителя | № СИ по перечню | Регистрационный № типа СИ 1 | Заводской номер 1 | Регистрационный № типа СИ 2 | Заводской номер 2 | Регистрационный № типа СИ 3 | Заводской номер 3 | Температура | Атмосферное давление | Относительная влажность | Тип аккредитованного лица | Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: | Контактные данные | Регистрационный номер типа средства измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений | Дата результата поверки средств измерений | Срок действия: | Тип поверяемого средства измерения | Результат поверки | Фамилия поверителя | Имя поверителя | Отчество поверителя | СНИЛС поверителя | Номер протокола в Аршине
2023-ГАЗ-1 | 19008-99 | РЛ-6 G6 | 02845 | Физ. лицо | 2023-06-05 16:52 | 2028-06-04 | Инструкция 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 91 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 19008-99 | 2023-06-05 16:52 | 2028-06-04 | РЛ-6 G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-2 | 18360-06 | G2,5РЛ | 687586 | Физ. лицо | 2023-06-06 08:33 | 2028-06-05 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 89 | 46 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 18360-06 | 2023-06-06 08:33 | 2028-06-05 | G2,5РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-3 | 16996-06 | G6РЛ | 539241 | Физ. лицо | 2023-06-06 08:47 | - | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Не пригоден | Относительная погрешность счетчика не соответствует метрологическим требованиям, установленным в описании типа СИ | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 91 | 46 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-06 08:47 | - | G6РЛ | Не годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-4 | 16996-06 | G4РЛ | 537491 | Физ. лицо | 2023-06-06 09:05 | - | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Не пригоден | Относительная погрешность счетчика не соответствует метрологическим требованиям, установленным в описании типа СИ | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 93 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-06 09:05 | - | G4РЛ | Не годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-5 | 36707-08 | Вк-G10T | 30395379 | ИСН "Парма" | 2023-06-06 10:29 | 2033-06-05 | ГОСТ 8.324-2002 "ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки" | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 92 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 36707-08 | 2023-06-06 10:29 | 2033-06-05 | Вк-G10T | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-6 | 12751-91 | Technogaz-AMC, AC-250, G6 | 920031465 | Физ. лицо | 2023-06-09 10:27 | 2026-06-08 | МП 12751-91 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [6 empty] | 22 | 92 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 12751-91 | 2023-06-09 10:27 | 2026-06-08 | Technogaz-AMC, AC-250, G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-7 | 20272-00 | Вк-G4 | 03336152 | Физ. лицо | 2023-06-09 11:32 | 2033-06-08 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-09 11:32 | 2033-06-08 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-8 | 16996-06 | G4РЛ | 474267 | Физ. лицо | 2023-06-09 12:53 | 2028-06-08 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 41 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-09 12:53 | 2028-06-08 | G4РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-9 | 12751-91 | Ас-250, G6 | 970002120 | Физ. лицо | 2023-06-09 14:30 | 2029-06-08 | МП 12751-91 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 12751-91 | 2023-06-09 14:30 | 2029-06-08 | Ас-250, G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-10 | 14080-06 | ВК-G10 | 23633023 | Физ. лицо | 2023-06-09 14:53 | 2033-06-08 | ГОСТ 8.324-2002 «Счетчики газа. Методы и средства поверки» | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 14080-06 | 2023-06-09 14:53 | 2033-06-08 | ВК-G10 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-11 | 51758-12 | GSN-G1.6IS | 8013027052 | Физ. лицо | 2023-06-15 09:21 | 2033-06-14 | МП 51758-12 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 51758-12 | 2023-06-15 09:21 | 2033-06-14 | GSN-G1.6IS | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-12 | 43909-10 | G4 "Омега" | 1357036 | Физ. лицо | 2023-06-15 10:18 | 2031-06-14 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-15 10:18 | 2031-06-14 | G4 "Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-13 | 43909-10 | G6 "Омега" | 1330468 | Физ. лицо | 2023-06-15 10:57 | 2031-06-14 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-15 10:57 | 2031-06-14 | G6 "Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-14 | 43909-10 | G6 "Омега" | 870274 | Физ. лицо | 2023-06-15 11:49 | 2031-06-14 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-15 11:49 | 2031-06-14 | G6 "Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-15 | 55358-13 | СГМН-1 G6 | 5039593 | Физ. лицо | 2023-06-15 12:38 | 2031-06-14 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 55358-13 | 2023-06-15 12:38 | 2031-06-14 | СГМН-1 G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-16 | 27457-04 | РЛ G10 | 581563 | Физ. лицо | 2023-06-15 13:36 | 2033-06-14 | ГОСТ 8.324-2002 «Счетчики газа. Методы и средства поверки» | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 27457-04 | 2023-06-15 13:36 | 2033-06-14 | РЛ G10 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-17 | 55358-13 | СГМН-1 | 5071361 | Физ. лицо | 2023-06-21 09:05 | 2031-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 55358-13 | 2023-06-21 09:05 | 2031-06-20 | СГМН-1 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-18 | 20272-00 | Вк-G4 | 03385440 | Физ. лицо | 2023-06-21 09:45 | 2033-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 41 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-21 09:45 | 2033-06-20 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-19 | 20272-00 | Вк-G4 | 32876 | Физ. лицо | 2023-06-21 10:27 | 2033-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-21 10:27 | 2033-06-20 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-20 | 20272-00 | Вк-G4 | 03505480 | Физ. лицо | 2023-06-21 10:58 | 2033-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 41 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-21 10:58 | 2033-06-20 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-21 | 20272-00 | ВК-G4 | 03505532 | Физ. лицо | 2023-06-21 11:09 | 2033-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 45 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-21 11:09 | 2033-06-20 | ВК-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-22 | 27702-07 | СГБМ-1,6 | 01742756 | Физ. лицо | 2023-06-21 11:43 | 2035-06-20 | ПДЕК. 407292.001 И1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 45 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 27702-07 | 2023-06-21 11:43 | 2035-06-20 | СГБМ-1,6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-23 | 20272-00 | Вк-G4Т | 03374361 | Физ. лицо | 2023-06-21 12:38 | 2033-06-20 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 42 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-21 12:38 | 2033-06-20 | Вк-G4Т | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-24 | 14665-95 | G2,5РЛ | 693904 | Физ. лицо | 2023-06-21 13:23 | 2028-06-20 | 562.М.Т.2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 14665-95 | 2023-06-21 13:23 | 2028-06-20 | G2,5РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-25 | 14665-95 | G2,5РЛ | 690010 | Физ. лицо | 2023-06-21 13:36 | 2028-06-20 | 562.М.Т.2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 14665-95 | 2023-06-21 13:36 | 2028-06-20 | G2,5РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-26 | 55358-13 | СГМН-1 G6 | 5003217 | Физ. лицо | 2023-06-22 09:36 | 2031-06-21 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 55358-13 | 2023-06-22 09:36 | 2031-06-21 | СГМН-1 G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-27 | 22112-01 | СГБ G4 | 70507 | Физ. лицо | 2023-06-22 10:41 | 2033-06-21 | СЯМИ 407 274-287 РЭ | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 22112-01 | 2023-06-22 10:41 | 2033-06-21 | СГБ G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-28 | 19144-10 | СГК G4 | 883411 | Физ. лицо | 2023-06-22 10:54 | 2033-06-21 | РГДИ 407269.001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 19144-10 | 2023-06-22 10:54 | 2033-06-21 | СГК G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-29 | 49886-12 | СГР4, Тритон-газ | 576025-14 | Физ. лицо | 2023-06-22 11:52 | 2031-06-21 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49886-12 | 2023-06-22 11:52 | 2031-06-21 | СГР4, Тритон-газ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-30 | 20969-06 | NPM-G4 | 4799133 | Физ. лицо | 2023-06-22 12:34 | 2033-06-21 | ГЮНК.407260.004МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 45 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20969-06 | 2023-06-22 12:34 | 2033-06-21 | NPM-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-31 | 49886-12 | СГР 4 | 795342-15 | Физ. лицо | 2023-06-22 13:54 | 2031-06-21 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49886-12 | 2023-06-22 13:54 | 2031-06-21 | СГР 4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-32 | 17644-08 | G6 РЛ, NOVATOR | 1052685 | Физ. лицо | 2023-06-22 14:56 | 2028-06-21 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 17644-08 | 2023-06-22 14:56 | 2028-06-21 | G6 РЛ, NOVATOR | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-33 | 49886-12 | СРГ 6, "Тритон-газ" | 735356-15 | Физ. лицо | 2023-06-28 08:56 | 2031-06-27 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 42 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49886-12 | 2023-06-28 08:56 | 2031-06-27 | СРГ 6, "Тритон-газ" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-34 | 19008-99 | РЛ 6 | 02009 | Физ. лицо | 2023-06-28 09:49 | - | Инструкция 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Не пригоден | Относительная погрешность счетчика не соответствует метрологическим требованиям, установленным в описании типа СИ | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 19008-99 | 2023-06-28 09:49 | - | РЛ 6 | Не годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-35 | 43909-10 | G4 " Омега" | 1355545 | Физ. лицо | 2023-06-28 10:08 | 2031-06-27 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-28 10:08 | 2031-06-27 | G4 " Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-36 | 43909-10 | G6, "Омега" | 1329049 | Физ. лицо | 2023-06-28 10:58 | 2031-06-27 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-28 10:58 | 2031-06-27 | G6, "Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-37 | 14051-97 | СГ-1, "Бетар" | 0139720 | Физ. лицо | 2023-06-28 11:36 | 2028-06-27 | ЯШИУ.407279.001 И2 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 14051-97 | 2023-06-28 11:36 | 2028-06-27 | СГ-1, "Бетар" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-38 | 16996-06 | G6 РЛ | 353540 | Физ. лицо | 2023-06-28 12:25 | - | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Не пригоден | Относительная погрешность счетчика не соответствует метрологическим требованиям, установленным в описании типа СИ | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 46 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-28 12:25 | - | G6 РЛ | Не годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-39 | 49900-12 | G1,6 "ГЕЛИКОН" | 0320046674 | Физ. лицо | 2023-06-28 14:14 | 2028-06-27 | 562.М.Т.2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 46 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49900-12 | 2023-06-28 14:14 | 2028-06-27 | G1,6 "ГЕЛИКОН" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-40 | 22112-09 | СГБ G4, "СИГНАЛ" | 68268 | Физ. лицо | 2023-06-28 14:43 | 2033-06-27 | СЯМИ 407 274-287 РЭ | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 22112-09 | 2023-06-28 14:43 | 2033-06-27 | СГБ G4, "СИГНАЛ" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-41 | 49886-12 | СГР 6, "Тритон-Газ" | 565449-14 | Физ. лицо | 2023-06-29 08:46 | 2031-06-28 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 88 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49886-12 | 2023-06-29 08:46 | 2031-06-28 | СГР 6, "Тритон-Газ" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-42 | 27702-04 | СГБМ-1,6 "Бетар" | 01140830 | Физ. лицо | 2023-06-29 09:22 | 2035-06-28 | ПДЕК 407292.001 И1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 27702-04 | 2023-06-29 09:22 | 2035-06-28 | СГБМ-1,6 "Бетар" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-43 | 27702-04 | СГБМ-1,6 | 01433163 | Физ. лицо | 2023-06-29 10:10 | 2035-06-28 | ПДЕК 407292.001 И1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 27702-04 | 2023-06-29 10:10 | 2035-06-28 | СГБМ-1,6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-44 | 46503-11 | ГРАНД 1,6 | 1115044580 | Физ. лицо | 2023-06-29 10:52 | 2035-06-28 | Счетчик газа Гранд.Методика поверки 4213-004-70670506-2010МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 46503-11 | 2023-06-29 10:52 | 2035-06-28 | ГРАНД 1,6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-45 | 20272-00 | Вк-G4 | 02934136 | Физ. лицо | 2023-06-29 11:31 | 2033-06-28 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-29 11:31 | 2033-06-28 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-46 | 49886-12 | СГР 4, "Тритон-Газ" | 675824-15 | Физ. лицо | 2023-06-29 12:09 | 2031-06-28 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 49886-12 | 2023-06-29 12:09 | 2031-06-28 | СГР 4, "Тритон-Газ" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-47 | 16996-06 | G6 РЛ | 439492 | Физ. лицо | 2023-06-29 13:12 | 2028-06-28 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 90 | 42 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-29 13:12 | 2028-06-28 | G6 РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-48 | 16996-06 | РЛ-6 G6 | 0862620 | Физ. лицо | 2023-06-29 13:50 | 2028-06-28 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 41 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-29 13:50 | 2028-06-28 | РЛ-6 G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-49 | 13873-95 | СГБ-G6 | 88172 | Физ. лицо | 2023-06-29 14:54 | 2028-06-28 | СЯМИ И 407 274-103 РЭ | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 13873-95 | 2023-06-29 14:54 | 2028-06-28 | СГБ-G6 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-50 | 43909-10 | G6, "Омега" | 1332307 | Физ. лицо | 2023-06-29 15:05 | 2031-06-28 | ПМТК.407273. 001 МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 39 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 43909-10 | 2023-06-29 15:05 | 2031-06-28 | G6, "Омега" | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-51 | 16996-06 | G6 РЛ | 708338 | Физ. лицо | 2023-06-29 15:25 | 2028-06-28 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 40 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-29 15:25 | 2028-06-28 | G6 РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-52 | 20272-00 | Вк-G4 | 03385480 | Физ. лицо | 2023-06-30 09:07 | 2033-06-29 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 47 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-30 09:07 | 2033-06-29 | Вк-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-53 | 16996-06 | G6 РЛ | 581177 | Физ. лицо | 2023-06-30 10:03 | 2028-06-29 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 93 | 43 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-06 | 2023-06-30 10:03 | 2028-06-29 | G6 РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-54 | 20969-06 | NPM-G4 | 5132163 | Физ. лицо | 2023-06-30 10:33 | 2033-06-29 | ГЮНК.407260.004МП | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 92 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20969-06 | 2023-06-30 10:33 | 2033-06-29 | NPM-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-55 | 16996-02 | G6 РЛ | 321562 | Физ. лицо | 2023-06-30 11:04 | 2028-06-29 | 562.М.Т2.784.000 Д1 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 91 | 41 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 16996-02 | 2023-06-30 11:04 | 2028-06-29 | G6 РЛ | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич
2023-ГАЗ-56 | 20272-00 | BK-G4 | 03299350 | Физ. лицо | 2023-06-30 12:29 | 2033-06-29 | ГОСТ 8.324-2002 | Периодическая | Пригоден |  | Соловьев Р.Ю. | 47370.11.1Р.00718320 47370-11 Установки поверочные Эталон 1-го разряда | [7 empty] | 89 | 44 | Лица, аккредитованные на поверку средств измерений | 313741 | poverka@udmucs.ru | 20272-00 | 2023-06-30 12:29 | 2033-06-29 | BK-G4 | Годен | Соловьев | Роман | Юрьевич